附件

原水西环线北段工程初步设计投资概算表

| 序号 | 工程及费用名称 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 264457.03 |
| 1 | 北段原水管线 | 238270.99 |
| 1.1 | 埋管工程 | 1178.49 |
| 1.2 | 顶管工程 | 43939.55 |
| 1.3 | 盾构工程 | 171716.78 |
| 1.4 | 附属工程 | 21436.17 |
| 2 | 泰和西原水泵站 | 26186.04 |
| 2.1 | 输水泵房 | 11105.90 |
| 2.2 | 变配电间 | 970.33 |
| 2.3 | 门卫 | 25.23 |
| 2.4 | 垃圾箱房 | 3.70 |
| 2.5 | 电气自控工程 | 6114.94 |
| 2.6 | 暖通工程 | 416.73 |
| 2.7 | 地基处理及基坑围护 | 2224.61 |
| 2.8 | 平面布置 | 5239.31 |
| 2.9 | 工器具购置费 | 85.29 |
| 二 | 工程建设其他费用 | 22115.69 |
| 1 | 场地准备及临时设施费 | 2122.43 |
| 2 | 建设单位管理费 | 1762.78 |
| 3 | 前期工作咨询费 | 252.43 |
| 4 | 工程监理费 （含财务监理费764.26万元） | 3414.44 |
| 5 | 勘察设计费 | 9311.39 |
| 6 | 招标代理服务费 | 289.68 |
| 7 | 工程量清单编制费 | 483.64 |
| 8 | 第三方监测费 | 3777.81 |
| 9 | 多回路供电容量费 | 440.00 |
| 10 | 民防工程建设费 | 26.18 |
| 11 | 联合试运转费 | 234.91 |
| 三 | 预备费 | 14328.64 |
| 四 | 前期费工程费 | 15146.95 |
| 1 | 管线搬迁费 | 15146.95 |
| 五 | 建设期贷款利息 | 6557.18 |
| 总投资 | 合计 | 322605.49 |